## ANAGRAFICA AZIENDA
Autorizzazione Integrata Ambientale - Direttiva IPPC
REPORT ANNUALE PER L'INVIO DEI DATI DI AUTOCONTROLLO
Modello generale per tutte le attività dell'allegato I del D.Lgs.59/2005
(escluse le attività IPPC 5 e 6.6 Allegato I e attività Allegato V del D.Lgs.59/2005)
ANAGRAFICA AZIENDA
| ANNO DI RIFERIMENTO |  | dal | 2024-01-01 |  | al | 2024-12-31
| Ragione sociale: | Promolog Srl
| Categoria IPPC | 6.4b
| PIVA | 01132290295
| Indirizzo impianto: | via | Zurlare
|  | n° | 21 |  | CAP | 37041
|  | città | Coriano Veronese (Comune di Albaredo d'Adige)
| Referente IPPC: | Mauro Pasetto
|  |  | tel: | 045 6629125 |  | fax: | 045 7025031
|  |  | e-mail: | mpasetto@grandimolini.it
Compilatore report annuale IPPC:
Mauro Pasetto
|  |  | tel: | 045 6629125
|  |  | e-mail: | mpasetto@grandimolini.it
| Numero giorni lavorati in un anno |  |  | 300

## MATERIE PRIME
1 - COMPONENTI AMBIENTALI
1.1. Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita
In Ingresso
Tabella 1.1.1. Materie prime
Denominazione | [13 empty] | U.M.
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE ANNO
Grano | 5172.53 | 4700.297 | 4132.25 | 4903.73 | 2903.41 | 2543.94 | 4863.8 | 4008.37 | 5033.68 | 5825.03 | 5677 | 4843.13 | 54607.167 | t
Farina sfusa (da altri stabilimenti del gruppo) | 342.54 | 371.04 | 417.08 | 415.44 | 626.46 | 515.84 | 383.8 | 352.62 | 762.8 | 1042.98 | 844.14 | 1016.34 | 7091.08 | t
Farina già confezionata (da altri stabilimenti del gruppo) | 129.4 | 123.5 | 125.08 | 125.48 | 154.8 | 94.74 | 220.2 | 56.1 | 141.12 | 159.8 | 149.4 | 178.87 | 1658.49 | t
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tabella 1.1.2. - Altre materie e sostanze in ingresso
Denominazione | [13 empty] | U.M.
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUG.IO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE ANNO
Carta per confezionamento | 51.38 | 18.31 | 5.76 | 13.19 | 23.84 | 30.01 | 21.985 | 15.02 | 53.9 | 60.98 | 40.34 | 38.6 | 373.315 | t
Termosaldato per confezionamento |  | 0.46 | [8 empty] | 0.34 |  | 0.8 | t
Film estensibile | 9.61 |  |  | 9.63 |  |  | 0.74 |  | 2.65 | 1.48 | 0.56 |  | 24.67 | t
Film termoretraibile | 12.05 |  |  | 8.07 | 8.48 | 2.07 |  | 4.16 | 8.78 | 5.1 | 0.13 | 5.42 | 54.26 | t
Polistirolo | 0.41 | 0.24 |  | 0.74 | [8 empty] | 1.39 | t
Cartone | 19.1 |  | 5.27 | 13.81 | 7.8 | 5.52 | 6.97 | 2.22 | 9.27 | 24.63 | 19.93 | 8.39 | 122.91 | t
Pallet | 2.26 | 0.82 | 0.41 | 0.36 |  | 0.09 | 1.41 | 0.11 | 1.19 | 0.11 | 0.33 | 0.38 | 7.47 | t
Colla solida | 0.98 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.8 | 1.2 | 4.58 | t
Colla liquida | 2.16 |  | 0.54 |  | 2.03 |  | 3.19 |  |  |  |  | 2.71 | 10.63 | t
Sostanze chimiche pericolose |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.06 | [5 empty] | 0.12 | t
Prodotti usati per la sanificazione degli impianti (disinfestanti) | [12 empty] | 0 | t
0
0
Tabella 1.1.3. Sottoprodotti (art. 183 D.Lgs. 152/2006 s.m.i) e Materie Prime Secondarie
Denominazione | [13 empty] | U.M.
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUG.IO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTLAE ANNO
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
Tabella 1.1.4 – Controllo radiometrico
E' previsto il controllo radiometrico in entrata? (SI/NO)
Denominazione | Modalità stoccaggio | Strumentazione usata | Data controllo
---
---
---
In Uscita
Tabella 1.1.5. Prodotti finiti
Denominazione | [13 empty] | U.M.
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE ANNO
Farina | 3511.79 | 4079.37 | 5124.35 | 4368.819 | 3515.78 | 3051.55 | 3998.25 | 3170.11 | 4797.78 | 5315.3 | 5237.52 | 5248.34 | 51418.959 | t
Cruscami (crusca pellet+ sfoglia, tritello, farinaccio e germe | 1049.04 | 1110.36 | 1174.78 | 1298.62 | 884.2 | 692.72 | 832.24 | 945 | 1189.3 | 1332.08 | 1555.24 | 1243.2 | 13306.78 | t
Farina tipo 1 | 30.52 | 30.56 | 27.72 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 30.64 | 28.78 | 0 | 0 | 0 | 177.56 | t
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tabella 1.1.6. Sottoprodotti (art. 183 D.Lgs. 152/2006 s.m.i) e Materie Prime Secondarie
Denominazione della MPS | [13 empty] | U.M.
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE ANNO
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
--- | [12 empty] | 0
Tabella 1.1.7 – Controllo radiometrico
E' previsto il controllo radiometrico in uscita? (SI/NO)
Denominazione | Modalità stoccaggio | Strumentazione usata | Data controllo
---
---
---

## ACQUA ED ENERGIA
1 - COMPONENTI AMBIENTALI
1.2. Risorse idriche
Tabella 1.2.1. Risorse idriche
EQUIVALENTE ENERGETICO DI ALCUNI PRODOTTI COMBUSTIBILI ED ENERGIA (Valori indicativi espressi in TEP primari per unità fisica di prodotto) (da TABELLA A - Circolare M.I.C.A. del 2 marzo 1992 n.219/F e Delibera EEN 3/08)
Tipologia di approvvigionamento | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE ANNUO | U.M.
[14 empty] | UM |  |  | Gasolio 1 t | = 1,08 TEP
Acquedotto Fase 2 -molino (bagnatura grano) | 298 | 235 | 260 | 277 | 204 | 156 | 213 | 171 | 286 | 342 | 401 | 298 | 3141 | m3 |  |  | Olio combustibile 1 t | = 0,98 TEP
Acquedotto Fase 8 -servizi | 48 | 128 | 169 | 73 | 43 | 76 | 59 | 47 | 122 | 143 | 101 | 82 | 1091 | m3 |  |  | Gas di petrolio liquefatti (GPL) 1 t | = 1,10 TEP
[13 empty] | 0 |  |  |  | Carbon fossile 1 t | = 0,74 TEP
[13 empty] | 0 |  |  |  | Carbone di legna 1 t | = 0,75 TEP
[13 empty] | 0 |  |  |  | Antracite e prodotti antracinosi 1 t | = 0,70 TEP
[13 empty] | 0 |  |  |  | Legna da ardere 1 t | = 0,45 TEP
[13 empty] | 0 |  |  |  | Lignite 1 t | = 0,25 TEP
[13 empty] | 0 |  |  |  | Gas naturale 1000 Nm3 | = 0,82 TEP
[13 empty] | 0 |  |  |  | 1 kWh | = 0,187 X 10-3
0
0
0
[14 empty] | 4232 | TOTALE
1.3. Energia
Tabella 1.3.1. Risorse energetiche
Si calcolino i TEP utilizzando i valori riportati nella tabella di destra.
Descrizione | [24 empty] | TOTALE | data
| GENNAIO |  | FEBBRAIO |  | MARZO |  | APRILE |  | MAGGIO |  | GIUGNO |  | LUGLIO |  | AGOSTO |  | SETTEMBRE |  | OTTOBRE |  | NOVEMBRE |  | DICEMBRE |  | ANNO |  | U.M. utilizzata
|  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP | data___ | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP
Energia importata da rete esterna | 492531 | 92.1033 | 474822 | 88.7917 | 515442 | 96.3877 | 442517 | 82.7507 | 357141 | 66.7854 | 295305 | 55.222 | 365195 | 68.2915 | 355005 | 66.3859 | 469077 | 87.7174 | 551812 | 103.1888 | 641132 | 119.8917 | 558725 | 104.4816 | 5518704 | 1031.9976 | Kwh
Produzione energia rinnovabile (pannelli fotovoltaici) | 19626 | -3.6701 | 23344 | -4.3653 | 35862 | -6.7062 | 44109 | -8.2484 | 40114 | -7.5013 | 46041 | -8.6097 | 58455 | -10.9311 | 49464 | -9.2498 | 31777 | -5.9423 | 20175 | -3.7727 | 24215 | -4.5282 | 17844 | -3.3368 | 411026 | -76.8619 | Kwh
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 955.1358 | TOTALE TEP/ANNO ENERGIA
1.4. Combustibili
Tabella 1.4.1. Consumo di combustibili
Si calcolino i TEP utilizzando i valori riportati nella tabella di destra.
Descrizione | PCI (Gj/t)
|  | GENNAIO |  | FEBBRAIO |  | MARZO |  | APRILE |  | MAGGIO |  | GIUGNO |  | LUGLIO |  | AGOSTO |  | SETTEMBRE |  | OTTOBRE |  | NOVEMBRE |  | DICEMBRE |  | ANNO |  | U.M. utilizzata
|  |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP |  | TEP
Metano - Caldaia produzione aria calda per fase 2 - molino e fase 6 -servizi |  | 16644.5 | 12.9247 | 14915.8 | 11.5823 | 12574.3 | 9.7641 | 6214.7 | 4.8258 | 3647.3 | 2.8322 | 2569.3 | 1.9951 | 3505.9 | 2.7224 | 3178.8 | 2.4684 | 4148.3 | 3.2212 | 5974.2 | 4.6391 | 9281.4 | 7.2071 | 10560.1 | 8.2001 | 93214.6 | 72.3825 | m3
Metano - n° 2 caldaie per riscaldamento e acqua sanitaria per fase 8-servizi |  | 4935.739 | 3.8327 | 3272.245 | 2.5409 | 2297.439 | 1.784 | 1215.646 | 0.94397 | 600.292 | 0.46614 | 291.745 | 0.22654 | 183.654 | 0.14261 | 280.148 | 0.21754 | 443.466 | 0.34436 | 1084.976 | 0.8425 | 3179.707 | 2.4691 | 4147.947 | 3.2209 | 21933.004 | 17.0313 | m3
Gasolio per autotrazione per fase 4-alimentazione carrelli elevatori |  | 0.225 | 0.20655 | 0.185 | 0.16983 | 0.164 | 0.15055 | 0.228 | 0.2093 | 0.203 | 0.18635 | 0.067 | 0.061506 | 0.259 | 0.23776 | 0.193 | 0.17717 | 0.188 | 0.17258 | 0.299 | 0.27448 | 0.234 | 0.21481 | 0.277 | 0.25429 | 2.522 | 2.3152 | m3
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 91.7291 | TOTALE TEP/ANNO COMBUSTIBILE
TOTALE COMPLESSIVO TEP/ANNO | 1046.8648

## EMISSIONI IN ARIA
1 - COMPONENTI AMBIENTALI
1.5. Emissioni in aria
Tabella 1.5.1. Punti di emissione (dati fisici)
Punto di emissione | giorni/anno di funzionamento del camino | ore/giorno di funzionamento del camino
1 - Prepulitura | 250 | 10
2 - Lavorazione materiale separato dalla prepulitura | 300 | 7
3 - Pulitura | 300 | 24
4 - Pulitura | 300 | 24
5 - Trasporto pneumatico grano al molino | 300 | 24
6 - Trasporto pneumatico grano al molino | 300 | 24
7 - semolatrici | 300 | 24
8 - essiccazione farine | 300 | 24
9 - Raffreddamento farine | 300 | 24
10 - Caldaia produzione vapore | 300 | 24
11 - Aspirazione silos farina | 300 | 24
13 - Cubettatrice | 300 | 24
14 - Aspirazione fossa scarico grano | 250 | 10
15 - Confezionamento farine | 300 | 24
17 - Recupero carta dal confezionamento | 300 | 24
18 - Carico rapido cisterna sfarinati | 300 | 10
19 - Carico rapido cisterna sfarinati
20 - Carico rapido cisterna sfarinati
21 - Carico rapido cisterna sfarinati
Tabella 1.5.2. inquinanti monitorati |  |  | Analisi del 05/11/2024 RdP n. 2310319-002-003-004-005-006-007-008--009-010-011-012-013-018 | [5 empty] | Analisi del 06/11/2024 RdP n. 2310319-014-015-016-017-019
Punto di emissione | Parametri monitorati | Concentrazione limite da normativa o autorizzata in AIA [mg/Nm3] | Portata (Nm3/h) | Flusso di massa | U.M. | Concentrazioine | U.M. | Discostamento % dal valore limite di emissione | Portata (Nm3/h) | Flusso di massa | U.M. | Concentrazioine | U.M. | Discostamento % dal valore limite di emissione
1 - Prepulitura | Polveri | 5 | 17400 | 41.325 | kg/anno | 0.95 | mg/Nm3 | 19 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
2 - Lavorazione materiale separato dalla prepulitura | Polveri | 5 | 2070 | 0.52164 | kg/anno | 0.12 | mg/Nm3 | 2.4 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
3 - Pulitura | Polveri | 5 | 24200 | 116.7408 | kg/anno | 0.67 | mg/Nm3 | 13.4 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
4 - Pulitura | Polveri | 5 | 22300 | 22.4784 | kg/anno | 0.14 | mg/Nm3 | 2.8 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
5 - Trasporto pneumatico grano al molino | Polveri | 5 | 15500 | 14.508 | kg/anno | 0.13 | mg/Nm3 | 2.6 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
6 - Trasporto pneumatico grano al molino | Polveri | 5 | 17300 | 17.4384 | kg/anno | 0.14 | mg/Nm3 | 2.8 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
7 - Semolatrici | Polveri | 5 | 31800 | 22.896 | kg/anno | 0.1 | mg/Nm3 | 2 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
8 - essiccazione farine | Polveri | 5 | 8730 | 6.2856 | kg/anno | 0.1 | mg/Nm3 | 2 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
9 - Raffreddamento farine | Polveri | 5 | 9430 | 7.4686 | kg/anno | 0.11 | mg/Nm3 | 2.2 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
10 - Caldaia produzione vapore | NOX | 250 | 1380 | 625.968 | kg/anno | 63 | mg/Nm3 | 25.2 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0
| CO |  |  | 0 | kg/anno | 4.87 | mg/Nm3 | #DIV/0! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
11 - Aspirazione silos farina | Polveri | 5 | 13600 | 19.584 | kg/anno | 0.2 | mg/Nm3 | 4 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
13 - Cubettatrice | Polveri | 5 | 13100 | 20.4674 | kg/anno | 0.217 | mg/Nm3 | 4.34 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
14 - Aspirazione fossa scarico grano | Polveri | 5 | 18500 | 5.0875 | kg/anno | 0.11 | mg/Nm3 | 2.2 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
15 - Confezionamento farine | Polveri | 5 | 23600 | 18.6912 | kg/anno | 0.11 | mg/Nm3 | 2.2 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
18 - Carico rapido cisterna sfarinati | Polveri | 5 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0 | 2020 | 0.7272 | kg/anno | 0.12 | mg/Nm3 | 2.4
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
19 - Carico rapido cisterna sfarinati | Polveri | 5 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0 | 2160 | 0.7776 | kg/anno | 0.12 | mg/Nm3 | 2.4
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
20 - Carico rapido cisterna sfarinati | Polveri | 5 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0 | 2210 | 0.7956 | kg/anno | 0.12 | mg/Nm3 | 2.4
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
21 - Carico rapido cisterna sfarinati | Polveri | 5 |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | 0 | 2070 | 0.7452 | kg/anno | 0.12 | mg/Nm3 | 2.4
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #REF! |  | 0 | kg/anno |  | mg/Nm3 | #DIV/0!

## EMISSIONI IN ACQUA
1 - COMPONENTI AMBIENTALI
1.6. Emissioni in acqua
Tabella 1.6.1. Punti di emissione
Punto di emissione | Durata emissione h/giorno | Durata emissione gg/anno
SF1 - Fase F8 servizi igienici spogliatoi | variabile | 365
SF2 - Acque meteoriche | variabile | variabile
Tabella 1.6.2. Inquinanti monitorati |  |  | Analisi del 26/03/2024 RdP n. 24/000213869 DEL 15/04/2024 | [5 empty] | Analisi del 16/10/024 RdP n. 24/000655853 DEL 04/11/2024
Punto emissione | Inquinanti | Concentrazione limite da normantiva o autorizzata in AIA | Portata (m3/d) | Carico | U.M. | Concentrazione | U.M. | Discostamento % dal valore limite di emissione | Portata (m3/d) | Carico | U.M. | Concentrazione | U.M. | Discostamento % dal valore limite di emissione
SF2 - Acque meteoriche | Ph | 5,5-9,5 |  | #VALUE! | [kg/d] | 7,10+-0,08 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [kg/d] | 6,84+-0,08 |  | #VALUE!
| Idrocarburi Totali | <= 5 |  | #VALUE! | [kg/d] | <RL | mg/l | #VALUE! |  | #VALUE! | [kg/d] | <RL | mg/l | #VALUE!
| SST | <= 80 |  | #VALUE! | [kg/d] | <RL | mg/l | #VALUE! |  | #VALUE! | [kg/d] | <RL | mg/l | #VALUE!
| COD | <= 160 |  | #VALUE! | [kg/d] | 32,8+-2,8 | mg/l | #VALUE! |  | #VALUE! | [kg/d] | 34,2+-2,9 | mg/l | #VALUE!
| BOD 5 | <= 40 |  | #VALUE! | [kg/d] | 8,0+-3,4 | mg/l | #VALUE! |  | #VALUE! | [kg/d] | 7,0+-3,4 | mg/l | #VALUE!
|  |  |  | 0 | [kg/d] |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [kg/d] |  | mg/l | #DIV/0!
Note on H17: gmi: come O2
Note on N17: gmi: come O2
Note on H18: gmi: come O2
Note on N18: gmi: come O2

## RUMORE
1 - COMPONENTI AMBIENTALI
1.7. Impatto acustico
E' previsto il monitoraggio dellimpatto acustico nel PMC? (SI/NO) |  |  | SI
Se SI, è stato eseguito il monitoraggio durante l'anno di riferimento (SI/NO)? |  |  | SI
Tabella 1.7.1. Rumore
Valutazione n. | Condizioni di funzionamento degli impianti | Parametro valutato | Valore riscontrato | UM | Note (*)
1D | nornale | La | 42.5 | db (A)
2D | nornale | La | 45 | db (A)
3D | nornale | La | 38 | db (A)
4D | nornale | La | 41 | db (A)
1N | nornale | La | 40.5 | db (A)
2N | nornale | La | 42.5 | db (A)
3N | nornale | La | 39 | db (A)
4N | nornale | La | 37 | db (A)
(*) nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare l’algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello sonoro presso il ricettore.

## RIFIUTI
1 - COMPONENTI AMBIENTALI
1.8 - Rifiuti
Tabella 1.8.1 - Rifiuti in ingresso
E' prevista l'utilizzo di rifiuti nel ciclo produttivo? (SI/NO) |  |  | NO
Rifiuti | Codice CER | Recupero (codice) | [14 empty] | U.M.
|  |  | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE ANNO
/ | / | / | [13 empty] | 0
/ | / | / | [13 empty] | 0
/ | / | / | [13 empty] | 0
/ | / | / | [13 empty] | 0
/ | / | / | [13 empty] | 0
/ | / | / | [13 empty] | 0
/ | / | / | [13 empty] | 0
0
Tabella 1.8.2 - Rifiuti prodotti
Rifiuti prodotti | Codice CER | Smaltimento (codice) | Recupero (codice) | [14 empty] | U.M.
|  |  |  | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE ANNO
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | 020304 |  | R13 | 0.2 | 0.4 |  | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 13.9 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 19.2 | t
Acido cloridrico | 060102* | D14 | [14 empty] | 0 | t
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri | 070101* | D15 |  |  |  |  | 0.005 | [7 empty] | 0.016 |  | 0.021 | t
Toner esauriti | 080318 |  | R13 | 0.03 | 0.025 |  | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.015 | 0.04 | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.09 | 0.065 | 0.4 | t
Rifiuti liquidi acquosi contenenti sigillanti diversi da 080415 | 080416 | D09 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.92 |  | 1 | 1 | 9.92 | t
Scarti di olio | 130205* |  | R13 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 |  | 0.2 | t
Olio diatermico | 130307* |  | R13 | [13 empty] | 0 | t
Acque oleose | 130507* |  | R13 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.5 | t
altri solventi e miscele di solventi | 140603* |  | R13 | [13 empty] | 0 | t
Imballaggi di carta e cartone | 150101 |  | R13 | 6.3 | 4.5 |  | 5 | 7.14 | 4.3 | 3.5 | 4.1 | 4.14 | 4.16 | 7.88 | 7.28 | 6.06 | 64.36 | t
imballaggi di plastica | 150102 |  | R13 | 0.3 | 0.74 |  | 1.12 | 0.34 | 0.72 | 0.2 | 0.38 | 0.15 | 0.47 | 0.6 | 0.48 | 0.04 | 5.54 | t
Imballaggi in legno | 150103 |  | R13 | [13 empty] | 0 | t
Imballaggi in materiali misti | 150106 |  | R12 | 0.25 | 0.3 |  | 0.15 | 0.3 | 0.96 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.24 |  | 3.1 | t
Imballaggi contaminati da sostanze pericolose | 150110* |  | R13 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.06 | t
Imballaggi metallici | 150111* |  | R13 |  |  |  | 0.001 |  |  | 0.002 | 0.001 |  |  |  | 0.02 | 0.016 | 0.04 | t
Ass. e mat. filtranti contaminati da sost. Pericolose | 150202* |  | R13 | 0.01 | 0.02 |  | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |  | 0.008 |  |  | 0.158 | t
Ass. e mat. filtranti diversi da 150202 | 150203 |  | R12 | 0.1 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.19 | 0.22 |  | 1.14 | t
Apparecchiature fuori uso con comp. pericolosi | 160213* |  | R13 | [13 empty] | 0 | t
Apparecchiature fuori diverse da 160213 | 160214 |  | R13 | [13 empty] | 0 | t
Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | 160215* |  | R13 | [13 empty] | 0 | t
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso | 160216 |  | R13 | [13 empty] | 0 | t
Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose | 160303* | D15 | [14 empty] | 0 | t
Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 | 160505 |  | R13 | [13 empty] | 0 | t
Sost.chim. di lab. contenenti o costituite da sot. pericolose | 160506* | D15 | [13 empty] | 0.001 | 0.001 | t
Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose | 161001* | D15 | [14 empty] | 0 | t
Rifiuti plastici derivati da operazioni di costruzione e di demolizione | 170203 |  | R13 |  | 0.02 |  |  |  | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 |  |  | 0.04 |  | 0.12 | t
Ferro e acciaio | 170405 |  | R4 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.65 | 0.25 | 1.5 | t
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sost. pericolose | 170603* | D15 | [14 empty] | 0 | t
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 1706901 e 170603 | 170604 |  | R13 | [13 empty] | 0 | t
Rifiuti misti da costruzione | 170904 | D14 | [14 empty] | 0 | t
Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine | 190906 | D09 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.22 |  | 0.72 | t
Carta e cartone | 200101 |  | R13 | [13 empty] | 0 | t
Tubi al neon | 200121* |  | R13 |  | 0.03 |  |  |  | 0.05 | 0.02 |  | 0.03 |  |  | 0.07 | 0.08 | 0.28 | t
Fanghi delle fosse settiche | 200304 | D4 | [14 empty] | 0 | t
0
0
0
0
0
0
107.26

## SUOLO E SOTTOSUOLO
1 - COMPONENTI AMBIENTALI
1.9 – Suolo e sottosuolo
Tabella 1.9.1 – Acque di falda
E' previsto il controllo analitico delle acque di falda? (SI/NO) |  |  | NO
PROFONDITA' DEL PUNTO DI PRELIEVO | /
Punto di misura/piezometro | Parametro / inquinante | Concentrazione limite da normativa [mg/l] | Analisi del gg/mm/aaaa RdP n. ______ |  |  | Analisi del gg/mm/aaaa RdP n. ______
| inquinante | Concentrazione limite da normantiva o autorizzata in AIA [mg/l] | Concentrazioine | U.M. | Discostamento % dal valore limite di emissione | Concentrazioine | U.M. | Discostamento % dal valore limite di emissione
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## GESTIONALE
2- GESTIONE DELL'IMPIANTO
2.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, stoccaggi
Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo
Fase di Produzione | Attività di controllo/Parametri di Controllo | UM | Risultato del controllo | Data del controllo | Commenti
Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria (e straordinaria) sugli impianti di abbattimento degli inquinanti (ed eventuali fasi critiche del processo)
Macchinario | Tipo di intervento | Data intervento | Descrivere le criticità riscontrate | Tipo di manutenzione (Ordinaria o Straordinaria)
Tabella 2.1.3 - Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo
Punto emissione | Sistema di abbattimento | Parametri di controllo del processo di abbattimento | Risultato del controllo | UM | Data del controllo
Tabella 2.1.4- Sistemi di depurazione: controllo del processo
Punto emissione | Sistema di trattamento (stadio di trattamento) | Parametri di controllo del processo di trattamento | Risultato del controllo | UM | Data del controllo
Tabella 2.1.5 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)
Tipologia di stoccaggio e localizzazione | Criticità/Parametro | Verifica effettuata | Data controllo | Descrivere le criticità riscontrate.

## INDICATORI DI PRESTAZIONE
3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE
Tabella 3.1. Monitoraggio degli indicatori di performance
Indicatore a sua descrizione | Valore | UM
Materie prime
Consumo specifico di energia (consumo di energia finale/tasso di attività) | 0.10672 | MWh/t
Energia elettrica da rete esterna vs. grano macinato | 101.0619 | Kwh/t
Energia elettrica autoprodotta vs. grano macinato | 7.527 | Kwh/t
Emissioni
Polveri emesse / grano macinato | 0.0057966 | Kg/t
Consumi idrici
Acqua utilizzata in bagnatura / farina prodotta | 61.0864 | l/t
Acqua utilizzata in bagnatura / grano macinato | 57.5199 | l/t
Rifiuti (sottoprodotti)
Rifiuti totali (P e NP) vs. grano macinato | 1.9642 | Kg/t
Rifiuti non pericolosi vs. grano macinato | 1.9411 | Kg/t
Rifiuti pericolosi vs. grano macinato | 0.023074 | Kg/t
% rifiuti a recupero vs. rifiuti totali | 89.7063 | %
Scarti inutilizzabili per il consumo (CER 020304) / farina prodotta | 0.3734 | Kg/t
Imballaggi carta e cartone (CER 150101) / farina prodotta | 1.2517 | Kg/t
Combustibili
Consumo di metano vs. grano macinato | 1.707 | m3/t
Consumo di metano vs. farina prodotta | 1.8128 | m3/t
Note on B12: Mauro Pasetto: Mauro Pasetto: considerato 1 metro cubo di metano corrispondente a 10,69 KWh

## ALTRE DICHIARAZIONI
ALTRE DICHIARAZIONI