## Excel Summary
AGROLAB Group Excel Summary XML
Nr Cliente | 65633
Nome del Progetto
|  |  | N° Ordine | 379077 | 379077
|  |  | N° Campione | 269735 | 269736
|  |  | Campione | Scarico palazzina uffici | Scarico laboratorio
|  |  | Data prelievo campione | 12.09.2024 | 12.09.2024
Parametro | U.M. | LOQ standard (può differire per casi singoli) | Metodo |  |  | Valore limite
Solidi sospesi totali | mg/l | 10 | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | 370 | 22,0 | 80
Solidi sedimentabili | ml/l | ,1 | APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003 | 6,20 | 1,30 | -
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) | mg/l | 2 | UNI EN ISO 5815-1:2019 + ISO 17289:2014 | 10,6 | 5,1 | 40
Richiesta chimica di ossigeno (COD) | mg/l | 10 | ISO 15705:2002 | 29 | 30,7 | 160
pH | upH | 1 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | 7,95 | 7,89 | 5,5 - 9,5
Cloruri | mg/l | ,1 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 27,4 | 15,6 | 1200
Azoto nitrico | mg/l | ,1 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 0,51 | 0,99 | 20
Azoto nitroso | mg/l | ,01 | EPA 354.1 1971 | 0,96 | 0,054 | 0,6
Fosforo totale (P) | mg/l | ,01 | M.U. 2252:08 | 1,49 | 0,97 | 10
Azoto ammoniacale (come NH4) | mg/l | ,01 | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | 11,0 | 0,194 | 15
Tensioattivi cationici | mg/l | ,2 | MP-02258-IT 2020 Rev 2 | <0,200 | <0,200 | -
Tensioattivi non ionici etossilati | mg/l | ,05 | APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 | <0,0500 | <0,0500 | -
Tensioattivi anionici | mg/l | ,05 | APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 | <0,0500 | <0,0500 | -
Sommatoria tensioattivi (anionici+cationici+non ionici) | mg/l |  | APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + MP-02258-IT 2020 Rev 2 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 | <0,150 | <0,150 | 2
Note on A13: AL #50149
Note on A14: AL #50148
Note on A15: AL #44309
Note on A16: AL #44307
Note on A17: AL #129773
Note on A18: AL #1995
Note on A19: AL #1702
Note on A20: AL #1703
Note on A21: AL #50041
Note on A22: AL #49875
Note on A23: AL #2159
Note on A24: AL #50163
Note on A25: AL #50162
Note on A26: AL #146036