## SCADENZE complessive
INDICE
| SITO INTERESSATO | DATA TERMINE SCADENZA | DATA ENTRO LA QUALE BISOGNA ATTIVARSI | DATA ADEMPIMENTO | RIFERIMENTO | CAUSALE | DOCUMENTI CORRELATI | DATA DOCUMENTI CORRELATI | RISCONTRO ENTE INTERESSATO | ALTRO
| CO | 2025-01-06 |  |  |  | Presentazione dell'istanza di rinnovo dell'AIA
| LI | 2025-04-30 |  | ???? |  | Manutenzione quadrimestrale impianti di depurazione scarichi idrici
| LI | 2025-06-09 |  | 2025-06-04 |  | pagamento attività ispettiva e di controllo Arpat per l'anno 2024 | Quietanza di pagamento | PEC del 04/06/2025
| LI | 2025-06-15 |  | 2025-06-13 |  | Comunicazione di preavviso ad Arpat e Regione Toscana per campionamenti scarichi e piezometri
| LI | 2025-06-27 |  | 2025-06-16 |  | CSQA - Compilazione ed inoltro modello PAC per NC VI 14001 del 28/05/25 (CPI scaduto) | PAC
| LI | 2025-06-30 |  |  |  | Comunicazione al gestore in loco dell'eventuale volontà di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani
| LI | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 |  | Trasmissione della relazione annuale sulle emissioni e dati caratteristici del PMC AIA (rif. anno 2024)
| LI | 2025-06-30 |  | 2005-06-25 |  | Campionamento scarichi idrici (solo parametro E. Coli) | comunicazione di preavviso | 2025-06-06
| LI | 2025-06-30 |  |  |  | Campionamento acque sotterranee (piezometri) per monitoraggio dell'analisi di rischio sanitaria (proc. di bonifica)
| LI | 2025-06-30 |  |  |  | Compilazione Questionario IRSE 2021 e 2023
| VE | 2025-06-30 |  |  |  | ri-presentazione della domanda di AIA con modulistica aggiornata
| VE | 2025-06-30 |  |  |  | campionamento scarico fognario SF1 (freq. trimestrale)
| VE | 2025-06-30 |  |  |  | campionamento scarico fognario SP1 canale ovest (freq.semestrale)
| CO | 2025-06-30 |  |  |  | Campionamento scarico SF2 (scarico acque meteoriche)
| CO | 2025-06-30 |  |  |  | Comunicazione al gestore in loco dell'eventuale volontà di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani
| LI | 2025-07-31 |  |  |  | Campionamento scarichi idrici (solo parametro E. Coli)
| LI | 2025-08-02 |  | 2025-07-23 |  | Trasmettere risultati della messa a regime e della messa in esercizio del punto emissivo E 98 | trasmissione rdp
| LI | 2025-08-30 |  |  |  | Campionamento scarichi idrici (solo parametro E. Coli)
| LI | 2025-08-30 |  |  |  | Adozione/installazione dei sistemi di allarme basati sul differenziale pressorio (per i camini interessati)
| LI | 2025-08-30 |  |  |  | Manutenzione quadrimestrale impianti di depurazione scarichi idrici
| LI | 2025-09-30 |  |  |  | Campionamento scarichi idrici (TUTTI i parametri compreso E. Coli)
| VE | 2025-09-30 |  |  |  | campionamento scarico fognario SF1 (freq. trimestrale)
| CO | 2025-11-04 |  |  |  | Campionamento emissioni in atmosfera (camini)
| LI | 2025-11-30 |  |  |  | Campionamento emissioni in atmosfera (camini)
| LI | 2025-11-30 |  |  |  | Campionamento acque sotterranee (piezometri) per monitoraggio dell'analisi di rischio sanitaria (proc. di bonifica)
| CD | 2025-12-12 |  |  | Art. 2 Altre prescrizioni | Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell’articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente e ad ARPA FVG
| LI | 2025-12-31 |  |  |  | Relazione sul monitoraggio delle acque sotterranee per analisi di rischio sanitaria (proc. di bonifica)
| LI | 2025-12-31 |  |  |  | Messa a regime ed in esercizio dei punti emissivi E99, E100, E101, E102, E109, E110 ed E111
| LI | 2025-12-31 |  |  |  | Manutenzione quadrimestrale impianti di depurazione scarichi idrici
| VE | 2025-12-31 |  |  |  | campionamento scarico fognario SF1 (freq. trimestrale)
| VE | 2025-12-31 |  |  |  | campionamento scarico fognario SP1 canale ovest (freq.semestrale)
| CO | 2025-12-31 |  |  |  | Campionamento scarico SF2 (scarico acque meteoriche)
| CD | 2026-01-01 |  | 2026-01-06 | PMC | Entro 30 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione il Gestore trasmette all’indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l’accesso all’applicativo
| LI | 2026-01-31 |  |  |  | Comunicazione al gestore dei quantitativi dei rifiuti urbani conferiti nel 2025 per esclusione della quota variabile della TARI
| CD | 2026-01-31 |  |  | EMISSIONI SONORE | Intervento mitigazione Sorgente 1: Coibentazione della pompa a vuoto tramite opportuna schermatura
| CD | 2026-01-31 |  |  | EMISSIONI SONORE | Intervento mitigazione Sorgente 5: Ripristino del materiale fonoassorbente delle pareti
| CO | 2026-01-31 |  |  |  | Comunicazione al gestore dei quantitativi dei rifiuti urbani conferiti nel 2025 per esclusione della quota variabile della TARI
| CD | 2026-03-02 |  |  | EMISSIONI ATMOSFERA | Entro 90 giorni dal ricevimento dell’Autorizzazione, per i punti di emissione E9, E10, E13 il gestore deve trasmettere un cronoprogramma di adeguamento delle piattaforme di campionamento che preveda il prolungamento delle aree lavoro in posizione frontale ai bocchelli di prelievo al fine di poter movimentare in sicurezza le sonde di campionamento, evitando di lavorare a sbalzo dal parapetto della piattaforma di lavoro e garantendo uno spazio sufficiente per la movimentazione delle sonde di campionamento. Su tale documentazione l’autorità competente esprimerà formale assenso definendo i tempi per la realizzazione.
| VE | 2026-03-30 |  |  |  | campionamento scarico fognario SF1 (freq. trimestrale)
| CD | 2026-04-01 |  |  | SCARICHI | Entro 120 giorni dal ricevimento dell’Autorizzazione il gestore deve: - installare un filtro percolatore aerobico o anaerobico, dopo il collettamento delle acque nere e di quelle saponate/grasse, ed immediatamente prima che la condotta, che porta al corso d’acqua superficiale, esca dalla proprietà, come prescritto dalla DT. 682 del 12.12.2022; - installare un pozzetto per il campionamento delle acque di scarico e un pozzetto con valvola antireflusso, immediatamente prima che la condotta, che porta al corso d’acqua superficiale, esca dalla proprietà; - comunicare la realizzazione degli interventi sopra riportati attraverso il portale AICA
| LI | 2026-04-30 |  |  |  | Simulazione di emergenza ambientale in sito
| LI | 2026-04-30 |  |  |  | Trasmissione della relazione annuale sulle emissioni e dati caratteristici del PMC AIA (rif. anno 2025)
| LI | 2026-04-30 |  |  |  | Manutenzione quadrimestrale impianti di depurazione scarichi idrici
| CO | 2026-04-30 |  |  |  | Simulazione di emergenza ambientale in sito
| CO | 2026-04-30 |  |  |  | Trasmissione della relazione annuale sulle emissioni e dati caratteristici del PMC AIA (rif. anno 2025)
| G | 2026-04-30 |  |  | RIFIUTI | pagamento iscrizione RENTRI
| LI | 2026-04-30 | 2026-04-05 |  | PMC | monitoraggio mensile E. Coli per scarichi idrici
| CD | 2026-05-31 |  |  | EMISSIONI SONORE | Entro sei mesi dal ricevimento dell’Autorizzazione il Gestore deve: un “piano di gestione del rumore” secondo quanto indicato nella BAT 13.
| CD | 2026-05-31 |  |  | SGA | Entro sei mesi dal ricevimento dell’Autorizzazione il Gestore deve: adottare un sistema di gestione ambientale in conformità a quanto previsto dalla BAT 1.
| CD | 2026-05-31 |  |  | EMISSIONI SONORE | Intervento mitigazione Sorgente 2: Coibentazione del motore e del ventilatore ed eventuale isolamento delle condotte di sfogo dell'aria
| LI | 2026-05-31 | 2026-05-05 |  | PMC | monitoraggio mensile E. Coli per scarichi idrici
| LI | 2026-06-30 |  |  |  | Integrazione dello studio diffusionale a seguito la messa in esercizio dei punti emissivi portati a regime nel corso del 2025
| LI | 2026-06-30 |  |  |  | Campionamento acque sotterranee (piezometri) per monitoraggio dell'analisi di rischio sanitaria (proc. di bonifica)
| CD | 2026-06-30 |  |  | EMISSIONI SONORE | Intervento mitigazione Sorgente 4: Coibentazione del motore e del ventilatore ed eventuale isolamento delle condotte di sfogo dell'aria
| VE | 2026-06-30 |  |  |  | campionamento scarico fognario SF1 (freq. trimestrale)
| VE | 2026-06-30 |  |  |  | campionamento scarico fognario SP1 canale ovest (freq.semestrale)
| CO | 2026-06-30 |  |  |  | Campionamento scarico SF2 (scarico acque meteoriche)
| LI | 2026-06-30 | 2026-06-05 |  | PMC | monitoraggio mensile E. Coli per scarichi idrici
| LI | 2026-07-31 |  |  | Prov. Emerg. Amb. | verifica armadi ambientali
| LI | 2026-07-31 | 2026-07-05 |  | PMC | monitoraggio mensile E. Coli per scarichi idrici
| LI | 2026-08-31 | 2026-08-05 |  | PMC | monitoraggio mensile E. Coli per scarichi idrici
| CD | 2026-09-30 |  |  | EMISSIONI SONORE | Intervento mitigazione Sorgente 6: Coibentazione dei motori di manovra e rivestimento della struttura delle pareti con materiale fonoisolante
| LI | 2026-09-30 | 2026-07-05 |  | PMC | monitoraggio mensile COMPLETO per scarichi idrici
| LI | 2026-11-30 |  |  |  | Campionamento acque sotterranee (piezometri) per monitoraggio dell'analisi di rischio sanitaria (proc. di bonifica)
| LI | 2026-12-31 |  |  |  | Relazione conclusiva sul monitoraggio delle acque sotterranee per analisi di rischio sanitaria (proc. di bonifica)
| CD | 2026-12-31 |  |  | EMISSIONI SONORE | Intervento mitigazione Sorgente 3: Chiusura delle finestrelle durante il periodo notturno
| CO | 2026-12-31 |  |  |  | Campionamento scarico SF2 (scarico acque meteoriche)
| CO | 2027-04-30 |  |  |  | Valutazione impatto acustico
| CO | 2027-04-30 |  |  |  | Trasmissione della relazione annuale sulle emissioni e dati caratteristici del PMC AIA (rif. anno 2026)
| LI | 2027-11-30 |  |  |  | Valutazione impatto acustico
| CO | 2028-02-01 |  |  |  | Realizzazione dei piezometri per monitoraggio delle acque sotterranee (rif. PMC AIA)
| CO | 2028-09-06 |  |  |  | Monitoraggio sulle acque sotterranee (rif. PMC AIA)
| CO | 2028-12-31 |  |  |  | Presentazione della domanda di autorizzazione del punto di emissione in atmosfera n. 10 (rif. caldaia di processo) in quanto rientrante nella fascia dei medi impianti di cobustione (potenza termica nominale tra compresa tra 1 e 50 MW)
| CO | 2029-02-01 |  |  |  | Presentazione della pratica di rinnovo del CPI
| CO | 2029-06-24 |  |  |  | Scadenza Certificato Prevenzione Incendi (CPI n. 16804 del 06/09/2024)
| LI | 2029-08-20 |  |  | 5.7 Suolo e Sottosuolo | Dovrà essere comunque rispettato quanto previsto al comma 6-bis dell’art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 (specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo), salvo ulteriori controlli prescritti. I risultati dei controlli dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Regione Toscana Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, ad ARPAT e al Comune di Livorno.
| CO | 2033-02-01 |  |  |  | Predisporre eventuali carotaggi per il controllo periodico del suolo (rif. PMC AIA)
| CO | 2033-09-06 |  |  |  | Monitoraggio sulle acque sotterranee (rif. PMC AIA)
| CO | 2033-09-06 |  |  |  | Monitoraggio periodico del suolo (rif. PMC AIA)
| CD | 2035-06-03 |  |  | Art. 4 Rinnovo e Riesame | Ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell’autorizzazione integrata ambientale è fissata in 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
| CO | 2035-09-06 |  |  |  | Scadenza AIA (Determinazione n. 2635 del 06/09/2023)
| CD | 28/05/2027 (*) |  |  | EMISSIONI SONORE | Entro 60 giorni dall’effettuazione delle rilevazioni acustiche di cui al pt. 3., il Gestore deve trasmetterne gli esiti alle Regione FVG, ad ARPA FVG, al Comune di Sesto al Reghena e all’Azienda Sanitaria competente per territorio e caricarli su AICA.
| CD | 30/03/2027 (*) |  |  | EMISSIONI SONORE | Entro tre mesi dalla conclusione degli interventi di risanamento acustico, il Gestore deve effettuare delle misurazioni acustiche che attestino il rispetto dei limiti imposti dal PCCA del Comune di Sesto al Reghena (in particolare il rispetto del limite differenziale presso i recettori residenziali più vicini all’installazione).
| CD | 30/04/2026 (*) |  |  | SCARICHI | Entro 30 giorni dall'installazione del filtro percolatore, del pozzetto di campionamento dello scarico e del pozzetto della valvola antireflusso, il gestore deve trasmettere alla Regione e ad ARPA FVG una planimetria aggiornata degli scarichi presenti in stabilimento.